АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД БИКИН"

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.05.2019 | № | 54 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Требований, предъявляемых к жилым помещениям, жилым домам,  приобретаемым в собственность городского поселения "Город Бикин" для предоставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Хабаровского края от 28.03.2019 № 118-пр "Об утверждении адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы", администрация городского поселения "Город Бикин"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые к жилым помещениям, жилым домам,  приобретаемым в собственность городского поселения "Город Бикин" для предоставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы.

- Общему отделу администрации городского поселения "Город Бикин" (О.В.Такова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в установленном порядке.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                        М.В. Мануйлова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин"

от «13» мая 2019г. № 54

ТРЕБОВАНИЯ,

предъявляемые к жилым помещениям, жилым домам,  приобретаемым в собственность городского поселения "Город Бикин" для предоставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы

- 1. Общие положения

1. Настоящие Требования, предъявляемые к жилым помещениям, жилым домам, приобретаемым в собственность городского поселения "Город Бикин" (далее – муниципальную собственность) для предоставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы, устанавливают единообразность в приобретении в собственность городского поселения "Город Бикин" жилых помещений, жилых домов, для предоставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы, утвержденной Постановлением правительства Хабаровского края от 28.03.2019 № 118-пр.

- 2. Требования к приобретаемым жилым помещениям

2.1. Жилые помещения приобретаются в муниципальную собственность на первичном или вторичном рынке жилья у физических или юридических лиц в порядке и способами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Жилые помещения приобретаются в виде отдельных квартир, жилых домов (далее – жилое помещение), расположенных на территории городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края.

К приобретаемому жилому помещению предъявляются следующие основные требования:

1) В состав жилого помещения должны входить: жилая(ые) комната(ы), кухня, санузел или ванная комната и туалет (уборная), прихожая (передняя);

2) В жилом помещении жилая(ые) комната(ты) и кухня должны иметь:

а) непосредственное естественное освещение;

б) стены окрашены или оклеены обоями, либо установлены МДФ, ПВХ панели, на кухне допускается оклейка керамической плиткой;

в) напольное покрытие может быть выполнено из паркета, ламината, линолеума, либо наличие окраски поверх покрытия из оргалита. Наличие плинтуса обязательно.

г) отделка потолков должна быть  выполнена одним из способов:

- водоэмульсионной краской или иной аналогичной краской,

-ПВХ плиткой;

- бесшовным тканевым полотном, закрепленном на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки);

3) В ванной комнате, туалете, совмещенном санузле:

а) стены окрашены, либо установлены ПВХ панели, или оклеены керамической плиткой;

б) напольное покрытие из керамической или кафельной плитки, при этом в туалете допускается в качестве полового покрытия - линолеум;

в) отделка потолков должна быть выполнена одним из способов:

- водоэмульсионной краской или иной аналогичной краской,

-ПВХ плиткой;

- бесшовным тканевым полотном, закрепленном на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

2.3. Жилое помещение в жилом многоквартирном доме должно быть расположено не ниже 1 этажа.

2.4. Жилое помещение должно находиться на территории городского поселения "Город Бикин" и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилому помещению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.5. По техническим и функциональным характеристикам жилое помещение должно соответствовать данным технической документации и кадастрового учета.

2.6. Жилое помещение должно быть пригодным для заселения и постоянного проживания граждан, не требовать капитального ремонта, не нуждаться в текущем ремонте, в том числе в замене окон, дверей, материалов напольного покрытия, материалов потолочного покрытия, материалов отделки стен, инженерных систем, санитарно-технического, электрического и иного оборудования находящегося в жилом помещении, вентиляции.

2.7. В жилом помещении должны быть в исправном и рабочем состоянии трубы системы водоснабжения и водоотведения (канализации), а также трубы системы отопления с радиаторами (для домов с водяной системой отопления) либо электрические отопительные приборы (для домов с электрической системой отопления), трубы газоснабжения (в случае наличия), бойлер (в случае отсутствия в жилом помещении горячего водоснабжения).

2.8. Жилое помещение должно содержать следующее оборудование: мойка со смесителем и сифоном, унитаз с сиденьем и сливным бачком, ванна со смесителем и сифоном (либо душевую кабину), одно-, двухклавишные электровыключатели, газовую или электрическую плиту.

_______________________________