|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации городского поселения «Город Бикин» _______________ Осадчук Д.Я. «_____» _______________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

горячего водоснабжения в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация городского поселения «Город Бикин» г. Бикин, ул. Комсомольская, 19. |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, (далее – ГВС) |
|  | Месторасположение объектов | Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Октябрьская, 57 |
|  | Исходные данные передаваемые Подрядчику | - Дефектная ведомость - Локальный сметный расчет |
|  | Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю) | Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
|  | Требования к выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | - Общие требования. - До начала выполнения работ, согласно п. 4.1 договора уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику. - Перед началом работ провести техническое обследование в присутствии Заказчика, определить состав работ в соответствии проектной документацией. - До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. - Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм. - Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м. - Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 7-00 до 22-00, в выходные дни с 10-00 до 22-00 с перерывом на «тихий час» с 13-00 до 15-00. - Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. - Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 6 договора. - Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов. - Требования к выполнению работ и применяемым строительным материалам - Работы выполнить согласно дефектной ведомости и сметной документации. - Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве. - Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. - Требования к исполнительной документации 6.3.1.Исполнительная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx) |
|  | Основные требования к выполнению работ | Капитальный ремонт теплоснабжения: -замена существующей разводки по подвалу из стальных черных электросварных труб на разводку из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и стояки из полипропиленовых труб; -антикоррозийная защита стальных труб и опор; -тепловая изоляция трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука - произвести монтаж оборудования и трубопроводов; - после окончания монтажа провести гидравлические испытания установленных трубопроводов и арматуры на Рисп=1,6 МПа.5. |
| 7. | Основная нормативная документация по качеству выполненных работ | - Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»; - СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» - и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| 8. | Основная нормативная документация по ведению сметной документации. | Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием: - территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.); - МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства; - МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ; - МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли; - постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); - территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001); - МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; - приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты); - постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". |

Подписи:

| Главный специалист отдела городского хозяйства Татаринцев Е.Ю. | _________________________ подпись | _____________ дата |
| --- | --- | --- |